# Совет народных депутатов

Бутурлиновского городского поселения

Бутурлиновского муниципального района

Воронежской области

Р Е Ш Е Н И Е

от 27.08.2012 г. № 156

г. Бутурлиновка

Об утверждении правил приема сточных вод предприятий и организаций в городскую (муниципальную) канализацию

В соответствии с требованиями Федерального закона от 10.01.2002 г.

№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», постановлениями правительства РФ № 1310 от 31.12.95г. «О взимании платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы канализации населенных пунктов», № 167 от 12.02.1999г. «Об утверждении Правил пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в Российской Федерации», № 344 от 12.06.2003г. «О нормативах платы за выбросы в атмосферный воздух загрязняющих веществ стационарными и передвижными источниками, сбросы загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, размещение отходов производства и потребления», постановлением администрации Воронежской области № 477 от 19.05.2004г. «Об утверждении временного порядка взимания платы за сброс сточных вод и загрязняющих веществ в системы коммунальной канализации населенных пунктов Воронежской области» Совет народных депутатов Бутурлиновского городского поселения

# Р Е Ш И Л:

1. Утвердить правила приема сточных вод предприятий и организаций в городскую (муниципальную) канализацию, согласно приложению к настоящему решению.

2.  Контроль за выполнением данного решения возложить на главного специалиста администрации Бутурлиновского городского поселения Ю.С. Шатского.

# Глава Бутурлиновского

городского поселения                                                              Г. А. Нагарников

Заместитель председателя Совета

народных депутатов Бутурлиновского

городского поселения                                                             В.М. Горлов

# Приложение к решению Совета

народных депутатов Бутурлиновского

городского поселения Бутурлиновского

муниципального района

№ 156    от 27.08.2012 г.

Правила

приема сточных вод предприятий и организаций в городскую (муниципальную) канализацию.

1.Общее положение.

1.1. Настоящие Правила приема сточных вод предприятий и организаций в городскую (муниципальную) канализацию направлены на обеспечение охраны водоемов от загрязнения недостаточно очищенными сточными водами, предотвращения нарушений в работе сетей и сооружений городской (муниципальной) канализации.

1.2. Настоящие правила являются обязательными для всех предприятий и организаций г. Бутурлиновка, независимо от форм собственности.

1.3. Правилами определены нормы допустимых концентраций для предприятий и организаций, отводящих сточные воды в городскую (муниципальную) канализацию.

1.4. Настоящими правилами установлен порядок применения повышенной оплаты за услуги канализации для промышленных предприятий и организаций при сбросе сверх установленных лимитов сбросов и превышения норм ПДК.

2. Требования к производственным сточным водам, принимаемых в городскую (муниципальную) канализацию:

2.1. В городскую (муниципальную) канализацию могут быть приняты производственные стоки, которые не вызывают нарушение в работе канализационных сетей и сооружений, обеспечивают безопасность их эксплуатации и могут быть очищены до нормативов, соответствующих допустимому уровню сброса в водоемы г. Бутурлиновка.

2.2. Запрещается сбрасывать в городскую (муниципальную) канализацию:

-производственные сточные воды, имеющие температуру свыше 40ºС;

рН ниже 6,5 или выше 9,4; ХПК выше БПК более чем в 2,5 раза;

-залповые сбросы производственных сточных вод;

-вещества, оказывающие разрушающее действие на материалы труб и канализационных сооружений;

-вредные вещества в концентрациях, препятствующих биологической очистки сточных вод;

-опасные бактериально-загрязняющие вещества (органического происхождения);

-вещества, для которых не установлены нормы ПДК в воде водных объектов;

-сброс сточных вод в городскую (муниципальную) канализацию производственными предприятиями должно осуществляться при наличие локальных очистных сооружений и приборов учета;

-не допускается сброс сточных вод в городскую (муниципальную) канализацию в которых загрязняющие вещества превышают нормы ПДК;

2.3. Сброс сточных вод в городскую (муниципальную) канализацию должен осуществляться  при наличие договора на прием (сброс) сточных вод с МУП «Коммунальщик» и договор с аккредитованной лабораторией на отбор проб.

2.4. Отбор проб должен осуществляться ежеквартально в присутствии представителя МУП «Коммунальщик»;

2.5. Договор, может быть, расторгнут с МУП «Коммунальщик» при не соблюдении правил приема сточных вод и норм ПДК.

3 . Порядок контроля над сбросом производственных сточных вод в систему городской (муниципальной) канализации

3.1.Промышленное предприятие обязано осуществлять постоянный контроль качества производственных сточных вод, сбрасываемых в систему городской (муниципальной) канализации, путем:

-производства анализов сточных вод до и после комплекса локальных очистных сооружений;

3.2.Промышленное предприятие, организация обязаны систематически один раз в квартал предоставлять в МУП «Коммунальщик» сведения об объемах, составе сточных вод и режиме их сброса.

3.3.При выявлении промышленного предприятия и организации, допустивших сброс и нарушивших Правила, МУП «Коммунальщик»  составляет акт, констатирующий факт нарушения и принимает необходимые меры по привлечению к ответственности виновных лиц, а также по предотвращению таких нарушений.

4.Ответственность и меры воздействия за нарушение правила приема сточных вод предприятий и организаций в городскую (муниципальную) канализацию.

4.1. Руководители предприятий и организаций обязаны строго придерживаться условий приема сточных вод в канализационную сеть. За соблюдение этих условий руководители несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

4.2.В случае нарушений правил приема сточных и концентраций выше ПДК представители МУП «Коммунальщик» имеют право прекратить прием сточных и направить материалы в Росприроднадзор.

4.3. За превышение лимита сброса сточных взимается повышенная плата в 3-кратном размере расчетной суммы на величину превышения лимита.

4.4.  За залповый сброс (превышение  норм ПДК в 100раз)- в 5-кратном размере расчетной суммы ( с учетом фактического водоотведения за этот период).

4.5. Предприятие, организация обязаны обеспечить работникам МУП «Коммунальщик» беспрепятственный допуск к своим канализационным сетям и устройствам в любое время суток для осмотра, отбора проб сточных вод или проведения натуральных замеров.

4.6. Недопущение предприятием работников МУП «Коммунальщик» к своим сетям приравнивается к залповому сбросу и влечет за собой начисление повышенной ставки платы указанной в пункте 4.4.